| 工程名称或项目地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程承办单位（公章） |  |  | 施工（动火）单位（公章） |  |
| 管理单位负责人 |  |  | 施工单位负责人 |  |
| 现场监护人及电话 |  |  | 现场监护人及电话 |  |
| 动火时间 |  | 年 月 日至 年 月 日 延期： 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| 动火 作业 （动火操作员及操作证需要现场核实） | 方式 | £现场明火 £电、气焊 £切割机 £其他（注明动火方式）： |  |  |
|  | 地点 | £公共部位 口室内房间 £其他部位： |  |  |
|  | 位置 | £地面 £空间 £吊顶上 具体位置： |  |  |
|  | 操作员 | 姓名： 、 、 身份证号： ， 联系电话： 、 |  |  |
|  | 资质 (提供复印件) | 颁证方： 、 证书编号： 、 有效期： 至 年 月 日止 有效期： 至 年 月 日止 |  |  |
| 施工方承诺 |  | 动火作业将严格遵守安全操作规程，保证人证合一，保证安全措施不到位不动火，动火期间有专人监护，动火结束，现场不留任何安全隐患；服从管理方的监督指令；本单位在施工过程中，如违反国家安全施工相关法律、法规及学校相关安全管理规定，发生事故及损失，愿按有关规定接受处置并承担一切责任。 项目负责人（签字并盖章）： 联系电话： |  |  |
| 防火措施 |  | £划定用火警戒区 £灭火器 具 £水桶 £灭火毯 £消防沙 £隔离挡板 £其他（注明灭火措施）： |  |  |
| 消防管理科签字 |  | 年 月 日 |  |  |
| 部门负责人签字 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |

南京艺术学院动火许可证审批表       编号

备注：保卫处消防管理科留存                                                       第一联

南京艺术学院动火作业表           编号

备注：施工单位留存                                                         第二联

| 工程名称或项目地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理单位负责人 |  |  | 施工单位负责人 |  |
| 现场监护人及电话 |  |  | 现场监护人及电话 |  |
| 动火时间 |  | 年 月 日至 年 月 日 延期： 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| 动火 作业 | 方式 | £现场明火 £电、气焊 £切割机 £其他（注明动火方式）： |  |  |
|  | 地点 | £公共部位 £室内房间 £其他部位： |  |  |
|  | 位置 | £地面 £空间 £吊顶上 具体位置： |  |  |
|  | 操作员 | 姓名： 、 、 身份证号： ， 联系电话： 、 |  |  |
|  | 资质 (提供复印件) | 颁证方： 、 证书编号： 、 有效期： 至 年 月 日止 有效期： 至 年 月 日止 |  |  |
| 消防管理科签字 |  | 年 月 日 |  |  |
| 保卫处盖章 |  |  |  |  |

注意事项：

- 动火人必须有特种作业人员操作证、动火证，监护人负责安全；

- 动火现场无易燃和可燃物，如有须清除；

3、现场有墙缝、洞孔、保温层要严格遮挡；

4、室外高空遇到5级风以上时，停止作业；

5、电、气焊工具安全可靠，电焊机漏电保护器灵敏，把子线无裸露，气割带子无泄漏，电焊回路线接在焊件上，符合安全规程要求，乙炔瓶（禁止卧放）和氧气瓶相距不少于5米，其均与火源不得少于10米；

6、动火时，甲乙双方监护人不准离开现场；

7、进行油类作业时，严防火种进入现场；施工现场严禁吸烟；

8、动火现场须配备灭火器和足够的消防水源；

9、完工消除余火，确保安全后方可离开现场，如发生事故按有关规定处置；

10、动火作业人员带操作证以供现场查验，必须人证统一；

11、周一至周五8:00-17:00为施工时间；

12、审批表第一联签字盖章后，申报方在“南京消防”微信公众号在线报备，由消防管理科查验。